ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА РАДИОВОЛНОВЫЕ УРОВНЕМЕРЫ

СЕРИИ БАРС300И

Информация о Заказчике

| Предприятие: * |  | ИНН/КПП: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Юридический адрес: |  |
| --- | --- |

| Фактический адрес: * |  | Ж.д. станция: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| ФИО контактного лица: * |  |
| --- | --- |

| Должность контактного лица: * |  |
| --- | --- |

| Контактный телефон: * |  | Факс: * |  | E-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Требования к датчику

| БАРС322МИ (50мм) |  | БАРС332МИ (5мм) |  | БАРС341И (2мм) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| БАРС351И (1мм) |  | БАРС352И (1мм) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Необходимое количество: * |  | шт. |
| --- | --- | --- |

| Диапазон токового выхода: * |  | 0-5 mA |  | 0-20 mA |  | 4-20 mA |  | 0-24 mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Необходимость вторичного преобразователя: *

|  | Нет |  | УВП-01 (1 канал) |  | БУК-01М (2 канала, щитовой монтаж) |  | БУК-01 (32 канала) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Длина кабеля сигнальных цепей и цепей питания (от 1,2 метров до 5,0 метров): |  | м. |
| --- | --- | --- |

Информация о процессе

| Наименование измеряемой среды: * |  |
| --- | --- |

| Характер (состояние) среды: * |  | жидкая |  | пастообразная |  | сыпучая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Диэлектрическая проницаемость: |  | 1,6-2 |  | 2-3 |  | 3-10 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Температура процесса: * | мин. |  |  | норм. |  |  | макс. |  | С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Температура окружающего воздуха в месте монтажа прибора: * | мин. |  |  | норм. |  |  | макс. |  | С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Давление процесса: * | мин. |  |  | норм. |  |  | макс. |  |  |  | МПа |  | атм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация по жидким и пастообразным средам

| Турбулентность процесса: |  | отсутствует |  | слабая |  | сильная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Причина турбулентности: |  | перемешивание |  | завихрения |  | налив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Примерное колебание уровня из-за турбулентности: |  | мм. |
| --- | --- | --- |

| Агрессивность среды: |  | не агрессивная |  | слабо агрессивная |  | агрессивная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Имеет ли среда какие-либо из следующих характеристик? (отметить все какие имеют место)

|  | насыщена газом (аэрирована) |  | может обволакивать смачиваемые детали |
| --- | --- | --- | --- |

|  | многофазная жидкость |  | пары могут обволакивать не смачиваемые поверхности |
| --- | --- | --- | --- |

|  | возможна кристаллизация |  | имеется твердый осадок |
| --- | --- | --- | --- |

|  | возможно налипание |
| --- | --- |

| Пена присутствует: * |  | нет |  | периодически |  | постоянно |  | Примерная толщина слоя: |  | мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация по сыпучим средам

| Крупность (фракция) частиц (кусков): * |  | мм. |  | Максимальная запыленность: |  | гр./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Угол естественной рассыпки: | При загрузке: |  | градусов |  | При выгрузке: |  | градусов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Склонна ли измеряемая среда к слипанию: |  | да |  | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Данные о резервуаре (бункере)

Тип резервуара (бункера): *

|  | резервуар вертикально стоящий (РВС) |  | резервуар горизонтально стоящий (РГС) |
| --- | --- | --- | --- |

|  | бункер (силос) с конусной частью внизу |  | резервуар (бункер) нестандартной конструкции |
| --- | --- | --- | --- |

Параметры резервуара (бункера):

|  | открытый резервуар (бункер) |  | закрытый резервуар (бункер) |  | вентилируемый резервуар (бункер) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Объем резервуара: |  | м3 |
| --- | --- | --- |

- - поля, обязательные для заполнения

Данные о резервуаре (бункере) (продолжение)

| Расположение загрузочного отверстия: * |  | A |  | B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Расположение разгрузочного отверстия: * |  | С |  | D |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ## H max | Высота резервуара (бункера) * |  | мм. |
| --- | --- | --- | --- |
| H у min | Нижний предел измерений * |  | мм. |
| H у max | Верхний предел измерений * |  | мм. |
| E | Диаметр (длина) резервуара (бункера) * |  | мм. |
| K | Высота конусной части * |  | мм. |
| J | Высота перекрытия резервуара (бункера) * |  | мм. |

Имеется ли посадочное место под уровнемер? *

|  | да |  | нет (будет выполнено под прибор) |
| --- | --- | --- | --- |

| D y | Диаметр условного прохода * |  | мм. |
| --- | --- | --- | --- |
| F | Высота патрубка * |  | мм. |
| G | Расположение патрубка относительно вертикальной стенки резервуара (бункера) * |  | мм. |
| I | Расположение патрубка относительно ближней границы потока продукта * |  | мм. |

Имеются ли внутри резервуара какие либо конструкции? *

|  | нет |  | мешалка |  | лестница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | перегородки |  | термоэлементы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: При наличии внутри резервуара (бункера) внутренних конструкций или при необходимости (например, нестандартная конструкция резервуара) дайте эскиз вертикального разреза (вид сбоку) и план (вид сверху) Вашего резервуара (бункера) с указанием размеров внутренних конструкций.

а) РВС, бункер с конусной частью внизу					б) РГС

* - поля, обязательные для заполнения