ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора поворотных затворов

Организация ________________________________________________________
ФИО лица, отправившего заявку ________________________________________
Адрес _____________________________________________________________
Контактный телефон _______________________
Факс ______________________
Email ______________________________

1. Рабочая среда _________________________________________________________

2. Давление рабочей среды 
На входе ____________________________
На выходе ___________________________
Перепад давления ____________________
Максимальный и минимальный расходы _________________________
Расходная характеристика ___________________________________

3. Температура рабочей среды ________________________________

4. Наличие в рабочей среде механических примесей 
(в мг/л, наибольшая крупность частиц в, их состав и твердость) _____________________________________________________________________________ 

5. Направление подачи среды ___________________________________

6. Преимущественное положение запорного органа 
(закрыт или открыт) _______________________

7. Расположение затвора
(вертикальное, горизонтальное, наклонное) ________________________

8. Место установки 
(в помещении или на открытых площадках) ______________________

9. Время закрытия и открытия _________________________

10. Вид привода (ручное управление, пневмопривод, электропривод) __________________

11. Комплектность поставки (фланцы, элементы привода) ____________________________

12. Материал трубопроводов ________________________________

13. Прочие специфические требования к затворам в тех случаях, когда они имеются (ограничения по применению материалов, требования по герметичности затворов, по отношению к внешней среде, наличие изоляции и т.д.) _____________________________

____________________________________________________________________________